设备采购清单

（含意向厂家、品牌型号、产地及市场价格合理性审核）

| 序号 | 分类 | 设备名称 | 性能要求 | 意向厂家/品牌 | 拟选型号 | 产地 | 单价 (万) | 台/套数 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 小计 (万) | 对应研究内容/应用平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器人本体与操作平台 | 双臂机械臂系统 | 支持高精度力控、双臂协同操作、遥操作示教与二次开发 | Franka Robotics / 非夕科技 / 松灵机器人 / 天机机器人 | Franka Research 3双臂系统 / Flexiv Rizon双臂系统 / 松灵Cobot Magic双臂系统 / 天机双臂协作平台 | 进口/国产 | 20–50 | 10套，按均价38万元/套测算 | 342 | 0 | 38 | 380 | 机器人操作统一测评与具身数据采集平台 |
|  | 高速信号测试与同步控制平台 | 混合信号测试与多功能控制采集系统 | 支持 ns 级电信号观测、多通道模拟/数字同步采集、外部触发、时序控制、辅助模拟输出和自动化测试；控制采集模块模拟输入不少于 32 路单端或 16 路差分，分辨率不低于 16 bit，采样率不低于 2 MS/s，数字 I/O 不少于 48 路 | Tektronix / NI | Tektronix MSO44B 4-BW-1000 + NI USB-6363 | 美国 | 30–50 | 1套，按均价40万元/套测算 | 30 | 0 | 10 | 40 | 光电混合系统的时序控制、信号采集和性能测试平台 |
|  | 高速光场调制平台 | 高速 DMD 空间光调制系统 | 支持可见光波段高速二值光场调制；有效分辨率不低于 1024 × 768；微镜阵列帧率不低于 20 kHz；片上图案缓存容量不低于 8 GB；支持外触发同步、动态图案加载、API 二次开发和计算机控制 | ViALUX | SuperSpeed V-7001 VIS | 德国 | 35–45 | 1套，按均价40万元/套测算 | 30 | 0 | 10 | 40 | 高速光场调制、动态输入加载与系统功能验证平台 |
|  | 高速成像探测平台 | 高速相机系统 | 支持百万像素级高速成像；满幅分辨率不低于 1024 × 1024；满幅帧率不低于 6000 fps；ROI 模式下最高帧率不低于 500,000 fps；最短曝光时间优于 1 μs；支持全局快门、外触发同步、高速数据缓存和低光条件成像 | Photron | FASTCAM Mini AX200 | 日本 | 50–70 | 1套，按均价60万元/套测算 | 45 | 0 | 15 | 60 | 光场输出、高速动态过程和系统瞬态响应的成像采集平台 |
|  | 光电实验精密装调器件 | 精密光机支撑与多轴对准组件包 | 支持光学器件、空间光调制器、光电芯片和高速相机的稳定装夹；支持三维位移、俯仰/偏摆/旋转调节、笼式结构搭建、遮光封装、重复装调与二次扩展 | Thorlabs | 定制组件包，核心件可含 B90120AX、PT3/M、MTS50/M-Z8、KDC101、K6XS、KM100 等 | 美国 | 20–40 | 1套，按均价30万元/套测算 | 25 | 0 | 5 | 30 | 光电混合计算实验系统搭建、器件对准与稳定性测试平台 |
| 汇总 | - | 全部硬件设备 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 共计：170万元 |

（黄色为参考，请根据实际需求填写